| N.O. | # LAVORI Col.3 | U.M. | Quantità Globale Col 5 | P.U.(E) di di prog in € col.6 | P.U.(E) di di prog in lettere col.7 | Globale Col.5*col 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |
| 1 | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili Sotto Croce Mulino 62+70 Vecchio campo Cavour P.zza dante Sotto "Arella PIP Viale I Maggio Via Casalinuovo Case popolari Sotto palco Palazzina Casale :condotto non premente Casale condotta premente totale Pozzetti n.77x1.8x1.6x2.0 | mc | 2.090,52 |  |  |  |
| 2 | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Scavo-tubo 1647.00+443.52-1843.00x0.6x0.4 | mc | 1601,48 |  |  |  |
| 3 | Formazione di letto di sabbia fine di cava o di fiume,sistemata sul fondo dei cavi per la protezione delle condotte. 1830x0.5x0.5 | mc | 457,50 |  |  |  |
| 4 | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m³ Per Pozzetti mc. 275,66 Per vasca mc.31.17 Totale | mc | 306,83 |  |  |  |
| 5 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato Vasca soll. 80Kg/mc 80x32.94=2599.52 Solette pozzetti 40Kg/cad 40x77 =3080 | kg | 5679,52 |  |  |  |
| 6 | Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a , munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento Fornitura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato N.77x200=15400 | kg | 15400 |  |  |  |
| 7 | """Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo."" mq.1100" | mq | 1600 |  |  |  |
| 8 | Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16 kN/m² ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al prEN 13476-1 per tubi in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe di rigidità 16 kN\m² D esterno 315 mm - D interno 272 mm | ml | 1.526,000 |  |  |  |
| 9 | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 lucide Pozzetti :vasca | mq | 468,44 |  |  |  |
| 10 | Fornitura e posa in opera di tubi per fognature orizzontali in PVC rigido A.D.-alta densità -p.s. 0.955-per fognature con l'impiego di raccorderie dello stesso tipo,fornita e posta in opera compreso il taglio a misura dei tubi,le prove idrauliche,i giunti e quanto altro occorre per dare il tutto a perfetta regola: diametro interno 315mm PN 10 170+45 | ml | 304,00 |  |  |  |
| 11 | Ripristino pavimentazione stradale: sottofondo,rullatura,binder, tappetino: (79+79+73+60+85+170)x1= | mq | 273,00 |  |  |  |
| 12 | Ripristino pavimentazione in porfido: pavimentazione simile alla esistente | mq | 500,00 |  |  |  |
|  | Lavori a corpo |  |  |  |  |  |
|  | Prezzo di un impianto di sollevamento liquami completo di:due elettropompe FLYGT CP 3152MT con girante 432 completa di catena due piedi di accoppiamento con uscita 0.200,un quadro comando automatico alternato in cassetta tipo schiavo per 2 elettropompe FLYGT di 9Kw e avviamento stella triangolo, strumenti indicatori e quanto altro occorre per dare tutto a perfetta regola. CORPO | corpo | 1,00 |  |  |  |
|  | Revisione tratto condotta da Pip a depuratore;pulizia vasca raccolta revisione pompa;sostituzione guarnizione;fissaggio tubo uscita ripristino murature e rivestimenti,acquisto nuova pompa.Il prezzo comprende la posa in opera e quanto necessario per dare il tutto funzionante ed a regola d'arte | corpo | 1,00 |  |  |  |

Importo globale offerto: lavori a misura + lavori a corpo importo €

| #### calcolo ribasso offerto |  |
| --- | --- |
| 1)-IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO= TOTALE COMPLESSIVA LAV. A MISURA+ LAV. A CORPO : Importo SOMMA COLONNA SETTE IN € | (1)€ |
| Percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara: formula: R=(Pg(269.398,56) - Po)/Pg (269.398,56) = |  |
| 2)-Importo ribasso netto offerto: € (imp. a base asta) € 269.398,56 – (importo netto offerto):€ _______________= | (1)€ |
| Simboli formula applicata :Pg=Importo a base d’asta al netto On. Sic.; Po=Prezzo globale offerto dal concorrente al netto oneri sicurezza |  |
| 3)-CALCOLO RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: Rib. globale (1) €__________ /( imp.netto a base asta € 269.398,56 = RIB. IN PERCENTUALE | ----------------% |
| Ribasso offerto in lettere (diconsi____________) |  |
| DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 5À COMMA REGOLAMENTO 554/1999 Di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità delle opere a corpo non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19, comma 4 e 21 comma 1, della legge 109/94. L’impresa |  |