| 1 | PR.E.00110.020.a | SCAVO DI SPLATEAMENTO In rocce sciolte | mc | 99,20 | 4,96 | quattro/96 | 492,03 | 48,96 | 443,07 |  |  | 48,96 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PR.E.00140.010.a | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, c ... mpi Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo | mc | 99,20 | 8,89 | otto/89 | 881,89 | 100,27 | 781,62 |  |  | 100,27 |  |  |  |  |
| 3 | PR.E.00310.010.b | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/m | mc | 40,00 | 81,40 | ottantuno/40 | 3.256,00 | 254,62 | 3.001,38 |  |  | 254,62 |  |  |  |  |
| 4 | PR.E.00310.020.a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... ima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm | mc | 168,03 | 100,77 | cento/77 | 16.932,38 | 1.261,46 | 15.670,92 |  |  | 1.261,46 |  |  |  |  |
| 5 | PR.E.00310.030.a | in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm | mc | 125,26 | 109,66 | centonove/66 | 13.736,01 | 1.340,63 | 12.395,38 |  |  | 1.340,63 |  |  |  |  |
| 6 | PR.E.00330.010.a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... eso armo, disarmante, disarmo, ope per opere di fondazione | mq | 438,10 | 29,15 | ventinove/15 | 12.770,62 | 6.804,18 | 5.966,43 |  |  | 6.804,18 |  |  |  |  |
| 7 | PR.E.00330.010.b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... eso armo, disarmante, disarmo, ope per opere in elevazione | mq | 600,03 | 37,26 | trentasette/26 | 22.357,12 | 10.637,52 | 11.719,60 |  |  | 10.637,52 |  |  |  |  |
| 8 | PR.E.00330.070.d | CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm | m | 200,00 | 23,05 | ventitre/05 | 4.610,00 | 1.416,65 | 3.193,35 |  |  | 1.416,65 |  |  |  |  |
| 9 | PR.E.00340.010.a | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... a regola d'arte, compreso o Acciaio in barre per armature | Kg | 16115,00 | 1,76 | uno/76 | 28.362,40 | 6.219,87 | 22.142,53 |  |  | 6.219,87 |  |  |  |  |
| 10 | PR.E.00410.010.e | Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in ope ... , costituito da pignatte inte per altezza totale di 24 cm | mq | 166,00 | 56,28 | cinquantasei/28 | 9.342,48 | 2.811,15 | 6.531,33 |  |  | 2.811,15 |  |  |  |  |
| 11 | PR.E.00740.040.a | Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ... ottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm | mc | 21,51 | 27,20 | ventisette/20 | 585,07 | 0,00 | 585,07 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 12 | PR.E.00820.090.a | Tramezzatura di mattoni posti in foglio…..con foratelle a dieci fori (810x25x25 cm): con malta idraulica con malta idraulica | mq | 168,84 | 24,90 | ventiquattro/90 | 4.204,12 | 2.279,47 | 1.924,65 |  |  | 2.279,47 |  |  |  |  |
| 13 | PR.E.00820.120.d | Muratura monostrato in elevazione…..con blocchi 25x25 cm, aventi giacitura dei fori orizzonta ... re di tamponamento, contropa spessore 30 cm spessore 30 cm | mq | 226,90 | 36,98 | trentasei/98 | 8.390,76 | 3.713,75 | 4.677,01 |  |  | 3.713,75 |  |  |  |  |
| 14 | PR.E.01120.010.b | Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto ... urvilinee, per struttura semplice (arcarecci e correntini) | mc | 18,95 | 1218,40 | milleduecentodiciotto/40 | 23.088,68 | 406,36 | 22.682,32 |  |  | 406,36 |  |  |  |  |
| 15 | PR.E.01120.020.a | Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto ... legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura | mc | 11,68 | 476,46 | quattrocentosettantasei/46 | 5.565,05 | 0,00 | 5.565,05 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 16 | PR.E.01130.010.b | Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzio ... a finitura cerata con vernice antitarlo a finitura cerata | mq | 389,20 | 6,98 | sei/98 | 2.716,62 | 730,23 | 1.986,39 |  |  | 730,23 |  |  |  |  |
| 17 | PR.E.01130.030.a | Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino ... lio di lino cotto mediante due passate su legname in vista | mq | 389,20 | 6,76 | sei/76 | 2.630,99 | 1.643,84 | 987,15 |  |  | 1.643,84 |  |  |  |  |
| 18 | PR.E.01150.030.a | Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a ... gro con rivestimento granulato con rivestimento granulato | mq | 434,20 | 15,81 | quindici/81 | 6.864,70 | 2.220,04 | 4.644,66 |  |  | 2.220,04 |  |  |  |  |
| 19 | PR.E.01160.080.b | Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno ... in acciaio zincato e preverniciato spessore pannello 40 mm | mq | 225,00 | 31,81 | trentuno/81 | 7.157,25 | 1.337,69 | 5.819,56 |  |  | 1.337,69 |  |  |  |  |
| 20 | PR.E.01170.040.b | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... ero per dare l'opera finita a r in acciaio zincato da 8/10 | m | 236,60 | 10,91 | dieci/91 | 2.581,31 | 1.225,86 | 1.355,45 |  |  | 1.225,86 |  |  |  |  |
| 21 | PR.E.01340.010.c | Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura ... 177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste marmorizzate da cm 30x30 | mq | 282,00 | 42,42 | quarantadue/42 | 11.962,44 | 2.677,19 | 9.285,25 |  |  | 2.677,19 |  |  |  |  |
| 22 | PR.E.01340.020.e | Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura…...tinta unita: a tinta unita superficie grezza da cm 20x20 | mq | 40,10 | 33,97 | trentatre/97 | 1.362,20 | 380,73 | 981,47 |  |  | 380,73 |  |  |  |  |
| 23 | PR.E.01520.010.b | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... UNI 159 gruppo BIII, con Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate | mq | 170,06 | 33,21 | trentatre/21 | 5.647,69 | 2.202,04 | 3.445,66 |  |  | 2.202,04 |  |  |  |  |
| 24 | PR.E.01630.010.a | Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a ... applicato a s Intonaco premiscelato di fondo base cemento | mq | 1101,69 | 7,54 | 19968,00 | 8.306,74 | 4.536,31 | 3.770,43 |  |  | 4.536,31 |  |  |  |  |
| 25 | PR.E.01630.040.a | Finitura con rasante minerale premiscelato a base di lega ... tura con rasante premiscelato a base di legante cementizio | mq | 1101,69 | 8,12 | 41183,00 | 8.945,72 | 5.854,98 | 3.090,75 |  |  | 5.854,98 |  |  |  |  |
| 26 | PR.E.01820.010.a | Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... llare impiallacciato dello s noce tanganika noce tanganika | cad | 19,00 | 226,78 | duecentoventisei/78 | 4.308,82 | 316,27 | 3.992,55 |  |  | 316,27 |  |  |  |  |
| 27 | PR.E.01880.030.b | Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte fine ... tra loro indipendenti o p Per superfici da m 2.5 fino a 5 | mq | 12,54 | 212,71 | duecentododici/71 | 2.667,38 | 196,05 | 2.471,33 |  |  | 196,05 |  |  |  |  |
| 28 | PR.E.01880.030.c | Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte fine ... vimenti tra loro indipendenti o p Per superfici oltre m 5 | mq | 54,40 | 203,45 | duecentotre/45 | 11.067,68 | 850,00 | 10.217,68 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |
| 29 | PR.E.02210.120.a | Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di po ... certa spessore cm 2,505,00 porfido normale o petra lavica | mq | 350,00 | 32,21 | trentadue/21 | 11.273,50 | 3.892,74 | 7.380,76 |  |  | 3.892,74 |  |  |  |  |
| 30 | PR.E.02220.140.a | Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompre ... superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm | mq | 600,00 | 23,27 | ventitre/27 | 13.962,00 | 3.885,62 | 10.076,38 |  |  | 3.885,62 |  |  |  |  |
| 31 | PR.I.00110.010.a | IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN RAME Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi | cad | 6,00 | 41,63 | quarantuno/63 | 249,78 | 158,61 | 91,17 |  |  | 158,61 |  |  |  |  |
| 32 | PR.I.00120.020.a | POSA DI VASO IN VITREOUS-CHINA CON CASSETTA A PARETE Vaso in vitreous-china con cassetta a parete | cad | 8,00 | 249,19 | duecentoquarantanove/19 | 1.993,52 | 247,79 | 1.745,73 |  |  | 247,79 |  |  |  |  |
| 33 | PR.I.00120.060.c | POSA DI LAVABO IN VITREOUS-CHINA Lavabo a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori | cad | 8,00 | 223,55 | duecentoventitre/55 | 1.788,40 | 302,06 | 1.486,34 |  |  | 302,06 |  |  |  |  |
| 34 | PR.I.00130.060.a | ARREDO COMPLETO PER BAGNO PER PERSONE DISABILI Arredo completo per locale bagno per persone disabili | cad | 1,00 | 2415,92 | duemilaquindici/92 | 2.415,92 | 377,61 | 2.038,31 |  |  | 377,61 |  |  |  |  |
| 35 | PR.L.00110.030.a | POSA DI PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 10/A PER AMBIENTI OLTRE A m 16 Punto luce con corrugato leggero | cad | 150,00 | 32,45 | trentadue/45 | 4.867,50 | 2.548,62 | 2.318,88 |  |  | 2.548,62 |  |  |  |  |
| 36 | PR.P.00310.030.a | PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per il 1mese o frazione | mq | 295,80 | 2,61 | due/61 | 772,04 | 523,83 | 248,21 |  |  | 523,83 |  |  |  |  |
| 37 | PR.P.00310.030.b | PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per ogni mese o frazione dopo il 1 | mq/30 gg | 1774,80 | 0,23 | zero/23 | 408,20 | 63,52 | 344,68 |  |  | 63,52 |  |  |  |  |
| 38 | PR.U.00240.010.c | Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità DN 315 mm e d im/min 271 mm | m | 100,00 | 22,47 | ventidue/47 | 2.247,00 | 340,87 | 1.906,13 |  |  | 340,87 |  |  |  |  |
| 39 | PR.U.00410.010.a | RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | mc | 21,00 | 21,95 | ventuno/95 | 460,95 | 18,76 | 442,19 |  |  | 18,76 |  |  |  |  |
| 40 | PR.U.00420.020.d | POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO 50x50x50 cm | cad | 10,00 | 46,40 | quarantasei/40 | 464,00 | 221,33 | 242,67 |  |  | 221,33 |  |  |  |  |
| 41 | PR.U.00420.180.a | Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa ... n ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione | Kg | 600,00 | 2,31 | due/31 | 1.386,00 | 321,00 | 1.065,00 |  |  | 321,00 |  |  |  |  |
| 42 | PR.U.00520.030.a | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... ondo) su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 | mq | 1122,00 | 1,13 | uno/13 | 1.267,86 | 228,85 | 1.039,01 |  |  | 228,85 |  |  |  |  |
| 43 | PR.U.00810.030.f | Lampade a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22: 180 W, lumen 32.300 | cad | 21,00 | 56,82 | cinquantasei/82 | 1.193,22 | 104,29 | 1.088,93 |  |  | 104,29 |  |  |  |  |
| 44 | PR.U.00810.120.e | Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V-50 Hz: 250 W | cad | 21,00 | 70,04 | settanta/04 | 1.470,84 | 91,78 | 1.379,06 |  |  | 91,78 |  |  |  |  |
| 45 | PR.U.00810.150.a | Accenditore per lampade a vapori di sodio da 100 a 400 W Accenditore per lampade a vapori di sodio da 100 a 400 W | cad | 21,00 | 25,99 | venticinque/99 | 545,79 | 83,34 | 462,45 |  |  | 83,34 |  |  |  |  |
| 46 | PR.U.00820.150.c | Apparecchio di forma cubica, aperto, carenato in allumini ... n alluminio trattato, attacco E 40 per 3 apparecchi a 120 | cad | 7,00 | 955,02 | novecentocinquantacinque/02 | 6.685,14 | 48,80 | 6.636,34 |  |  | 48,80 |  |  |  |  |
| 47 | PR.U.00830.110.a | Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastre ... a fuori terra 6,7 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm | cad | 7,00 | 584,89 | cinquecentoottantaquattro/89 | 4.094,23 | 211,67 | 3.882,56 |  |  | 211,67 |  |  |  |  |
| 48 |  | L’altare verrà realizzato in massello di pietra di San Lucido. La forma della mensa e dello stesso basamento interpreterà il senso circolare della pianta della chiesa, infatti la parte frontale presenterà un leggera curvatura, il bassorilievo in simil-bronzo raffigura Gesù e il miracolo della moltiplicazione del pane e dei pesci.L’ambone, anch’esso realizzato in massello di pietra di San Lucido, verrà completato con quattro formelle ad incastro in simil-bronzo raffiguranti i simboli dei Quattro Evangelisti.Il tabernacolo, composto da un Angelo in altorilievo che regge la cella dell’ostensorio, elemento in acciaio rivestito con porticina blindata, il cui ingombro verrà assorbito in buona parte da uno scasso nella struttura in pietra che funge da sostegno al manufatto | corpo | 1 | 16000 |  | 16.000,00 |  | 4412,14 |  |  | 7.886,83 |  |  |  |  |
| 49 |  | Sedia fissa con base a quattro gambe con braccioli;sedile e schienale imbottiti,completamente rivestiti;struttura verniciata colore antracite o alluminio o cromata.Il tessuto di ricoprimento avrà le seguenti caratteristiche:peso gr.200 | cod | 80 |  |  | 4524,8 | 0,00 | 4.524,80 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 50 |  | Pittura minerale | mq | 178,45 | 6,19 |  | 1104,61 | 785,82 | 318,79 |  |  | 785,82 |  |  |  |  |
| 51 |  | tinteggiatura | Mq | 923,24 | 4,85 |  | 4477,71 | 2688,87 | 1788,84 |  |  | 2688,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Opere di progetto 231.450,00 | Costo personale 83.024,04 |  |  |  | 83.024,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lavori di progetto al lordo del costo del personale 314.474,0 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.866,00 | Lavori a base di gara 317.340,00 |  |  |  |  |  |  |  |

1) IMPORTO COMPLESS, OFFERTO= TOTALEGENERALE LAVORI A (MISURA + LAVORI A CORPO ) +  importo della manodopera;   (tot. Col.(7)…………….……)+( …83.024,04)=   Tot. Generale: €……………………………………(1)

CALCOLO RIBASSO OFFERTO

Percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara: Formula: R=(Prezzo a base di gara-Prezzo generale offerto)/-Prezzo a base di gara*100;      314.474-(Tot.gen.:……………………….)/314.474*100=…………………%.

Ribasso offerto in lettere (diconsi_____________________________________________________________________________)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 5° COMMA REGOLAMENTO 554/1999

Di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità delle opere a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19, comma4 e 21 comma 1 della legge 109/94				IL RUP                                                                                                                                                                                                    L’impresa

Allegare  a pena di esclusione dalla gara  documento riconoscimento di tutti i sottoscrittori l’offerta